**Информация**

**о результатах проверки администрации муниципального**

**образования Березовский сельсовет Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору**

На основании распоряжения Западно-Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.01.2013г. № 41- рпо в период с 14.01.2013г по 25.01.2013г.была проведена выездная плановая проверка администрации муниципального образования Березовский сельсовет По результатам проверки составлен акт проверки, в котором отмечены нарушения:

1. Не назначен ответственный за электрохозяйство, который должен

пройти проверку знаний в комиссии Ростехнадзора. Не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

2.Не представлены схемы тепловых энергоустановок, не составлен перечень необходимых инструкций

3. Отсутствует специально обученный электротехнический персонал.

4. Отсутствуют защитные средства, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

5.Не представлены паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства.

6. Не составлен перечень технической документация, оперативная и техническая документация в сельсовета не оформлена.

Задачей проверки являлось:

Оценка соответствия осуществляемых администрацией сельсовета деятельности или действий(бездействий) требованиям, установленным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской федерации в области энергетической безопасности.

По результатам проверки составлено предписание, в котором предписывалось устранить нарушения в срок до 01.05.2012г.

Составлено постановления о назначении административного наказания главе Осташкиной М.Н. в виде штрафа в сумме 1000рублей.

На основании распоряжения Западно-Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.06.2013г. № 2208- рпо в период с 04.07.2013г по 31.07.2013г.была проведена внеплановая выездная проверка администрации муниципального образования Березовский сельсовет по выполнению предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля. По акту проверки от 26.07.2013г. № 34-2208 рпо-1014А предписания выполнены в срок. Запись в журнал учета проверок внесена.

По результатам проверки составлен акт проверки, в котором выявлены следующие нарушения:

- не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок после проверки знаний Правил;

- отсутствует специально подготовленный персонал, осуществляющий эксплуатацию тепловых энергоустановок;

-не предоставлена документация по эксплуатации тепловых энергоустановок.

За данное нарушение составлен протокол об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП РФ.