Информация о состоянии водоснабжения и качества питьевой воды в

с.Державино и с.Екатериновка, подаваемой населению.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», ежегодно заключается договор между администрацией муниципального образования Державинский сельсовет и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Бузулуке, Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, Первомайском, Тоцком районах», проводятся лабораторных исследований качества питьевой воды на микробиологические, органические, санитарно-химические и радиологические показатели.

В соответствии с протоколом № 8475 от 26 июля 2018 года и протоколом № 8476 от 26 июля 2018 года, вода из разводящей сети по исследуемым показателям соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4 1074-01(протоколы прилагаются).

Длина водопровода в с.Державино составляет 10399 метров, в с.Екатериновка 1765 метров. В 2017 году в с.Державино произведена замена водопровода в 2 километра.

В целях обеспечения безопасности качества питьевой воды категорически запрещается проводить самостоятельные врезки в водопроводной сети. Врезки в водопроводную сеть возможны лишь при получении технических условий в обслуживающей организации МУП ЖКХ Бузулукского района и наличием необходимой документации на производство данного подключения.

Водозаборная скважина №1 расположена по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, с.Державино, улица Рабочая,  глубина 80 метров.

Водозаборная скважина №2 расположена по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, с.Екатериновка, улица Центральная, глубина 80 метров.

В 2017 г. скважины оборудованы электро-частотниками, регулирующие подачу воды.

По результатам открытого конкурса на право заключения договора аренды объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживание водоснабжения потребителей Державинского сельсовета осуществляет Муниципальное Унитарное  Предприятие Жилищно-Коммунального хозяйства Бузулукского района в лице директора Никонова Александра Владимировича.