Информация

о результатах проверки администрации муниципального образования Алдаркинский сельсовет по экологическому, технологическому и атомному надзору

На основании распоряжения от 17.02.2012 г. № 849-рп Приуральским  управлением  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  27.03.2012 года проведена  плановая выездная проверка администрации Алдаркинского сельсовета.

По результатам проверки составлен акт проверки, в котором  выявлены  следующие нарушения:

- не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок после проверки знаний Правил;

- отсутствует специально подготовленный персонал, осуществляющий эксплуатацию тепловых  энергоустановок;

-не предоставлена документация по эксплуатации тепловых энергоустановок.

За данное  нарушение составлен протокол об административном правонарушении по ст. 9.11 КоАП  РФ.

По итогам проверки составлено предписание за № 17/849-134 от 27.03.2012 года, которым предписывается администрации муниципального образования Алдаркинский сельсовет и главе администрации в срок до 01.08.2012 года устранить выявленные нарушения ( постановление № 17/849-117 от 27.03.2012 г. о назначении административного наказания, протокол № 17,849-133 от 27.03.2012 г. об административном правонарушении.)